**Перечень аттестованных методик выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ газоанализатором ГАНК-4**

**В атмосферном воздухе:**

**Свидетельство № 17-09, ФР.1.31.2009.06144** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-002-56591409-2009)

**Свидетельство № 34-09, ФР.1.31.2009.06145** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-003-56591409-2009)

**Свидетельство № 58-09, ФР. 1.31.2010.06965** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-005-56591409-2009)

**Свидетельство № 81-09, ФР. 1.31.2010.06966** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-006-56591409-2009)

**Свидетельство № 82-09, ФР. 1.31.2010.06967** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-007-565914009-2009)

**Свидетельство № 01.00274/1-17-2012, ФР.1.31.2012.12312** - Методика измерений массо­вой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-022-56591409-2012)

**Свидетельство № 01.00274/1-18-2012, ФР.1.31.2012.12313** – Методика измерений массовой кон­центрации органических спиртов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-023-56591409-2012)

**Свидетельство № 01.00274/1-22-2013, ФР.1.31.2014.17137** - Методика измерений массовой кон­центрации серо- и азотсодержащих органических соединений в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-026-56591409-2014)

**Свидетельство № 01.00225-2011.009/028-16, ФР.1.31.2016.22667 –** Методика измерений массовой кон­центрации эфиров, кетонов и альдегидов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-028-56591409-2016)

**В воздухе рабочей зоны:**

**Свидетельство № 83-09, ФР. 1.31.2010.06968** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-008-56591409-2009)

**Свидетельство № 16-10, ФР.1.31.2010.06969** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации элегаза и продуктов его распада (SO2, HF, CO2) в пересчете на диоксид серы в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-009-56591409-2010)

**Свидетельство № 19-10, ФР.1.31.2010.07149** – Методика выполнения измерений массовой концен­трации фреонов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК -4. (МВИ-4215-010-56591409-2010)

**Свидетельство № 01.00274/1-1-2010, ФР.1.31.2010.08573** – Методика измерений массовой кон­центрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-011-56591409-2010)

**Свидетельство № 01.00274/1-2-2010, ФР. 1.31.2010.08574** – Методика измерений массовой кон­центрации спиртов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-012-56591409-2010)

**Свидетельство № 01.00274/1-3-2010, ФР. 1.31.2010.08575** – Методика измерений массовой кон­центрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-013-56591409-2010)

**Свидетельство № 01.00274/1-4-2010, ФР. 1.31.2010.08576** – Методика измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, ацетатов и оксидов органических веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-014-56591409-2010)

**Свидетельство № 01.00274/1-10-2011, ФР.1.31.2011.09649** - Методика измерений массовой концентрации неорганических соединений некоторых металлов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-015-56591409-2011)

**Свидетельство № 01.00274/1-11-2011, ФР.1.31.2011.09650 –** Методика измерений массовой кон­центрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-016-56591409-2011)

**Свидетельство № 01.00274/1-12-2011, ФР.1.31.2011.09651** – Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-017-56591409-2011)

**Свидетельство № 01.00274/1-13-2011, ФР.1.31.2011.10428** – Методика измерений объёмной доли кислорода в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-018-56591409-2011)

**Свидетельство № 01.00274/1-14-2011, ФР.1.31.2011.10429** – Методика измерений массовой кон­центрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в воздухе рабо­чей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-019-56591409-2011)

**Свидетельство № 01.00225/205-10-12, ФР.1.31.2012.12432** – Методика измерений массовой кон­центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-001А-56591409-2012)

**Свидетельство № 01.00225/205-9-12, ФР.1.31.2012.12433** – Методика измерений массовой концен­трации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МВИ-4215-004А-56591409-2012)

**Свидетельство № 01.00274/1-19-2013, ФР.1.31.2013.14152** – Методика измерений массовой кон­центрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-024-56591409-2013)

**Свидетельство № 01.00274/1-20-2013, ФР.1.31.2013.14153** – Методика измерений массовой кон­центрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-025-56591409-2013)

**В атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны:**

**Свидетельство № 01.00274/1-23-2013, ФР.1.31.2014.17138** - Методика измерений массовой кон­центрации фреонов в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-027-56591409-2014)

**В промышленных выбросах:**

**Свидетельство № 01.00274/1-15-2011, ФР.1.31.2011.11325** – Методика измерений массовой кон­центрации вредных веществ в промышленных выбросах газоанализатором ГАНК-4. (МИ-4215-020-56591409-2011)

**В воздухе пассажирского помещения и кабины автомобильного транспортного средства**:

**Свидетельство № 01.00274/1-16-2011, ФР.1.31.2011.11326** - Методика измерений массовой кон­центрации вредных веществ в воздухе пассажирского помещения и кабины автомобильного транспортного средства газоанализатором ГАНК-4РБ. (МИ-4215-021-56591409-2011)